Sławomir Job

System pomiarowy dedykowany do akwizycji danych wibroakustycznych i sygnałów napięciowych

praca inżynierska

studia niestacjonarne I stopnia

kierunek studiów: Elektrotechnika

specjalność: Inżynieria systemów elektrycznych

Praca wykonana pod kierunkiem
<tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko>

<odręczny podpis promotora pracy>

Ocena pracy: <odręczna ocena pracy słownie (cyfra)>

Nr pracy:

Kraków, < rok>

# 1. Wstęp

## 1.1 Wprowadzenie

W środowisku inżynierskim bardzo dużą rolę odgrywają wszelkiego rodzaju pomiary, wielkości fizycznych oraz ich interpretacja. Pomiary w zależności od ich przeznaczenia powinny być wykonywane na urządzeniach o jak najlepszej rozdzielczości, aby móc odczytywać jak najmniejsze zmiany przebiegu sygnału. Służą do tego przyrządy pomiarowe które dokonują przetwarzania mierzonej wielkości na wskazanie proporcjonalne do wartości wielkości mierzonej. Dzielimy je na kategorie w zależności od spełnianej funkcji:

- Detektory zera – służą do wykrywania zaniku mierzonej wielkości

- Mierniki – służą jedynie do pomiaru i odczytu wielkości mierzonej w odpowiedniej jednostce

- Rejestratory – służące do rejestracji mierzonej wartości wielkości np. w funkcji czasu

W mojej pracy skupię się głównie na ostatnim z nich, ponieważ jest najbardziej funkcjonalny.

Aby rejestracja danych była możliwa urządzenia takie muszą składać się z kilku podstawowych elementów:

- Jednostki sterującej CPU, której zadaniem jest wykonywanie poleceń zapisanych w programie sterującym oraz nadzór i komunikacja z peryferiami

- Przetwornika ADC który pozwoli zamienić otrzymany napięciowy sygnał analogowy na wartości cyfrowe możliwe do odczytu przez CPU. W zależności od producenta może to być komunikacja np. za pomocą interfejsu I2C lub SPI.

## 1.2 Cel i zakres pracy

Celem tej pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie urządzenia pomiarowego które będzie umożliwiało pomiar i akwizycje danych sygnałów napięciowych oraz odczytów wibroakustycznych. Wybór opcji sprzętowych w przypadku jednostki centralnej został zawężony do mikroprocesorów ARM (np. Raspberry PI) lub STM takich jak w płytce Nucleo. Do akwizycji danych wibracyjnych zostanie wybrany moduł akcelerometru który będzie najbardziej zbliżony swoimi możliwościami do wymagań projektowych. Urządzenie zostanie wyposażone w wejścia analogowe umożliwiające pomiar sygnałów napięciowych, których zamysł podczas powstania urządzenia był aby były jak najbardziej uniwersalne i możliwe było podłączenie thermistora jak i pomiaru napięcia w zakresie niskim do 20V, np. odczytu sygnału podawanego na wentylator samochodowy.

Głównym założeniem przy koncepcji urządzenia była możliwość nagrania i korelacji sygnałów np. zależności wibracji od prędkości wentylatora lub ustawienia